# AJÁNLOTT mellékletek

I/A. Ajánlat benyújtásakor csatolandó mellékletek	2

1. sz. melléklet: Borítólap	3

2. sz. melléklet: Tartalomjegyzék	4

3. sz. melléklet: Felolvasólap	5

4. sz. melléklet: Nyilatkozat a kizáró okokról, alkalmassági feltételekről és más szervezetek

igénybevételéről	7

5. sz. melléklet: Nyilatkozat alkalmassági feltételekről	13

6. sz. melléklet: Ajánlati nyilatkozat	16

7. sz. melléklet: Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról	17

Együttműködési megállapodás közös ajánlattétel tekintetében (minta)	18

8. sz. melléklet: Meghatalmazás az ajánlat aláírására	20

9. sz. melléklet: Nyilatkozat nyertesség esetén a szerződés feltöltéséhez szükséges adatokról	21

10. sz. melléklet: Szakmai ajánlat	23

I/B. Utólagos igazolási kötelezettség keretében csatolandó mellékletek	44

11. sz. melléklet: Borítólap	45

12. sz. melléklet: Tartalomjegyzék	46

13. sz. melléklet: Nyilatkozat a kizáró okokról	47

14. sz. melléklet: Nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről	50

15. sz. melléklet: Referencianyilatkozat	51

16. sz. melléklet: Referenciaigazolás (minta)	53

I/A.

AJÁNLAT BENYÚJTÁSAKOR CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

1. számú melléklet

BORÍTÓLAP

| Ajánlatkérő neve: | Hidrot Kft. |
| --- | --- |
| Címe (székhelye): | 7634 Pécs, Szentlőrinci út 6. |
| Közbeszerzés tárgya: | „Adásvételi szerződés megmunkáló központok, porfestő rendszer, füstelszívó berendezés, targoncák illetve hegesztő gépek szállítására és üzembehelyezésére” |
| Ajánlattevő pontos neve: |  |
| Címe (székhelye): |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |
| Cégjegyzék száma: |  |
| Statisztikai számjele: |  |
| Adószáma: |  |
| A számlát vezető bank neve és számla száma: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax száma: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó e-mail címe: |  |

2. számú melléklet

TARTALOMJEGYZÉK

|  | Oldalszám |
| --- | --- |
| TARTALOMJEGYZÉK (2. SZ. MELLÉKLET) |  |
| I. FEJEZET: FELOLVASÓ LAP (3. SZÁMÚ MELLÉKLET) |  |
| II. FEJEZET: KBT. 67. § (1) BEKEZDÉSE ÉS KBT. 114. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI DOKUMENTUM |  |
| - Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról, alkalmassági feltételekről, valamint más szervezetek igénybevételéről (4. számú melléklet) |  |
| - Az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozata az alkalmassági feltételekről (adott esetben) (5. számú melléklet) |  |
| - III. FEJEZET: AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB DOKUMENTUMOK ÉS IGAZOLÁSOK |  |
| - Ajánlati nyilatkozat (6. számú melléklet) |  |
| - Szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat a Kbt. 65. § (7) bekezdés igazolására (adott esetben) |  |
| - Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (7. sz. melléklet) |  |
| - Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem (adott esetben) |  |
| - Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája |  |
| - A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás (8. sz. melléklet) |  |
| - Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben) |  |
| - Nyilatkozat nyertesség esetén a szerződés feltöltéséhez szükséges adatokról (9. sz. melléklet) |  |
| - Üzleti titkot tartalmazó irathoz kapcsolódó indoklás |  |
| - Szakmai ajánlat (10. sz. melléklet) |  |
| IV. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN) |  |
| V. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) |  |

3. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

1. Ajánlattevő adatai:

| Ajánlattevő neve: |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): |  |

2.	Ajánlattétel tárgya:

„Adásvételi szerződés megmunkáló központok, porfestő rendszer, füstelszívó berendezés, targoncák illetve hegesztő gépek szállítására és üzembehelyezésére”

3. Ajánlati elemek:

1. rész:

| # Értékelési részszempont | Ajánlat |
| --- | --- |
| # 1. Nettó ajánlati ár (HUF) | ……………...... USD |
| # 2. Jótállás (hónap; min. 12 hónap, max. 36 hónap) | ………………… hónap |

2. rész:

| # Értékelési részszempont | Ajánlat |
| --- | --- |
| # 1. Nettó ajánlati ár (HUF) | ……………...... HUF |
| # 2. Jótállás (hónap; min. 12 hónap, max. 24 hónap) | ………………… hónap |

3. rész:

| # Értékelési részszempont | Ajánlat |
| --- | --- |
| # 1. Nettó ajánlati ár (HUF) | ……………...... HUF |
| # 2. Jótállás (hónap; min. 12 hónap, max. 36 hónap) | ………………… hónap |

4. rész:

| # Értékelési részszempont | Ajánlat |
| --- | --- |
| # 1. Nettó ajánlati ár (HUF) | ……………...... HUF |
| # 2. Jótállás (hónap; min. 12 hónap, max. 36 hónap) | ………………… hónap |

5. rész:

| # Értékelési részszempont | Ajánlat |
| --- | --- |
| # 1. Nettó ajánlati ár (HUF) | ……………...... HUF |
| # 2. Jótállás (hónap; min. 12 hónap, max. 36 hónap) | ………………… hónap |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

4. számú melléklet

Nyilatkozat

a kizáró okokról, alkalmassági feltételekről és más szervezetek igénybevételéről

„Adásvételi szerződés megmunkáló központok, porfestő rendszer, füstelszívó berendezés, targoncák illetve hegesztő gépek szállítására és üzembehelyezésére”

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás céljára

| I. Rész: Gazdasági szereplőre vonatkozó információk1 |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve |  |
| Részvétel formája | Ajánlattevő Közös Ajánlattevő |
| Ajánlattevő székhelye |  |
| Ajánlattevő cégjegyzék száma/egyéni vállalkozói igazolvány száma |  |
| Ajánlattevő adószáma |  |
| A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás vagy nem tartozik 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá2 | Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás Gazdasági szereplő nem tartozik a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá |
| Gazdasági szereplőt képviselő(k) neve, beosztása(i) |  |
| 1a nyilatkozat I. részét az ajánlattevő/közös ajánlattevők mindegyike köteles kitölteni 2 Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót; Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót. |  |
| II. Rész: Más szervezetek erőforrásaira vonatkozó információ |  |
| Az ajánlattételi felhívásban meghatározott gazdasági és pénzügyi és/vagy műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeknek való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait? | Igen3 Nem |
| 3Ha igen, kérjük, a következői részben adja meg az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek (személyek) adatait. A táblázat következő pontja az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek (személyek) száma szerint szabadon bővíthető. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a megjelölt alkalmasságot igazoló szervezetek (személyek) szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt vagy gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása esetén az érintett szervezet (személy) kezességvállalási nyilatkozatát. |  |
| Alkalmasságot igazoló szervezet(ek) (személy(ek)) adatai |  |
| Gazdasági szereplő megnevezése |  |
| Gazdasági szereplő székhelye |  |
| Gazdasági szereplő cégjegyzék száma/egyéni vállalkozói igazolvány száma |  |
| Gazdasági szereplő adószáma |  |
| Gazdasági szereplőt képviselő(k) neve, beosztása(i) |  |
| Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a szervezet erőforrását az ajánlattevő igénybe veszi (a felhívás irányadó pontjának pontos megnevezésé-vel) |  |
| III. Rész: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő igénybe veszi |  |
| Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek?4 | Igen4 Nem |
| 4Ha igen, kérjük, a következői részben adja meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,illetve az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A táblázat következő része a már ismert alvállalkozók száma szerint szabadon bővíthető. |  |
| A közbeszerzés azon része, melyben alvállalkozó bevonására sor kerül (munkaterület, munkaegység pontos meghatározásával) |  |
| Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók adatai |  |
| Gazdasági szereplő megnevezése |  |
| Gazdasági szereplő székhelye |  |
| Gazdasági szereplő cégjegyzék száma/egyéni vállalkozói igazolvány száma |  |
| Gazdasági szereplő adószáma |  |
| Gazdasági szereplő cégjegyzék száma/egyéni vállalkozói igazolvány száma |  |
| Gazdasági szereplő adószáma |  |
| A közbeszerzés azon része, melyben alvállalkozó bevonására sor kerül |  |
| IV. Rész: Kizáró okokkal kapcsolatos információ |  |
| Ajánlattevő olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén | Igen5 Nem |
| 5Ha igen, kérjük, a következői részben adja meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét. A táblázat következő része a tényleges tulajdonosok száma szerint szabadon bővíthető. |  |
| Ajánlattevő rendelkezik-e a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal | Igen Nem |
| Tulajdonos(ok) megnevezése |  |
| Tulajdonos neve |  |
| Tulajdonos lakhelye (tartózkodási helye) |  |
| 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontjának, mely alpontja alapján került meghatározásra a tényleges tulajdonos | ra)-rb) rc)-rd) |
| Van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik | Igen6 Nem |
| 6Ha igen, kérjük, a következői részben adja meg az ajánlattevőben közvetlenül vagy közvetetten 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személyeket vagy személyes joguk szerint jogképes szervezeteket. A táblázat következő része a jogi személyek vagy jogképes szervezetek száma szerint szabadon bővíthető. |  |
| Jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet megnevezése |  |
| Jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet neve |  |
| Jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet székhelye |  |
| Tulajdon vagy szavazati jog jellege | Közvetlen Közvetett |
| V. Rész: Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatos információ8 |  |
| Az eljárást megindító felhívás l) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P.1.) pontjában meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltétellel kapcsolatos információk |  |
| Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából (1. rész: megmunkáló központok, 2. rész: porfestő rendszerek, berendezések, 3. rész: füstelszívó rendszerek, berendezések, 4. rész: targoncák, 5. rész: hegesztőgépek értékesítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről. | …...... év közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel: ……………………….. Ft …...... év közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel: ……………………….. Ft …...... év közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel: ……………………….. Ft |
| 8a nyilatkozat V. részét az ajánlattevő/közös ajánlattevő csak akkor köteles kitölteni, ha a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vesz, az ajánlattevőnek ebben az esetben is csak az általa igazolni kíván feltételek vonatkozásában kell információt szolgáltatnia. |  |
| VI. Rész: Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatos információ10 |  |
| Az eljárást megindító felhívás m) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1.) pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltétellel kapcsolatos információk |  |
| A referencia-időszak (az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 36 hónap, - megküldési időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 36 hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva -) folyamán a gazdasági szereplő a hivatkozott M.1.) pont tárgykörben a következő főbb szállításokat valósította meg (1. rész esetében megmunkáló központ, 2. rész esetében porfestő rendszer és/vagy berendezés, 3. rész esetében füstelszívó rendszer és/vagy berendezés, 4. rész esetében targonca, 5. rész esetében hegesztő gép szállítása és üzembehelyezése): A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat, a Megrendelő adatait: | Referencia száma: 1 Megrendelő adatai (név, székhely): [......] a szállítás tárgya, mennyisége, rövid leírása: [......] Dátumok (teljesítés kezdete, befejezése): [......] Ellenszolgáltatás nettó összege: [......] A referenciáról információt nyújtó személy adatai (név, elérhetőség): [......] Arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt-e (igen/nem): [......] Referencia száma: [.....]11 |
| 10a nyilatkozat VI. részét az ajánlattevő/közös ajánlattevő csak akkor köteles kitölteni, ha a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolásában részt vesz, az ajánlattevőnek ebben az esetben is csak az általa igazolni kíván feltételek vonatkozásában kell információt szolgáltatnia. 11A lista a megadott tartalommal a referenciák száma szerint szabadon bővíthető. |  |

ZÁRÓ NYILATKOZAT

Alulírott ………………………………… mint a(z)…………………………………………… (székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton nyilatkozunk, hogy:

- társaságunk nem áll a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt,

- a fenti nyilatkozat IV. Részében megjelölt, az ajánlattevőben közvetlenül vagy közvetetten 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személyek és személyes joguk szerint jogképes szervezetek vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn,

- a fenti I-VI. részben megadott információk pontosak és helytállóak, és ezen nyilatkozatot a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában tesszük.

- nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez a nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

5. számú melléklet

Nyilatkozat

alkalmassági feltételekről

„Adásvételi szerződés megmunkáló központok, porfestő rendszer, füstelszívó berendezés, targoncák illetve hegesztő gépek szállítására és üzembehelyezésére”

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás céljára

| I. Rész: Gazdasági szereplőre vonatkozó információk1 |  |
| --- | --- |
| Gazdasági szereplő neve |  |
| Gazdasági szereplő székhelye |  |
| Gazdasági szereplő cégjegyzék száma/egyéni vállalkozói igazolvány száma |  |
| Gazdasági szereplő adószáma |  |
| Gazdasági szereplőt képviselő(k) neve, beosztása(i) |  |
| 1a nyilatkozat I-III. részét az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) köteles kitölteni |  |
| II. Rész: Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatos információ2 |  |
| Az eljárást megindító felhívás l) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P.1.) pontjában meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltétellel kapcsolatos információk |  |
| Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából (1. rész: megmunkáló központok, 2. rész: porfestő rendszerek, berendezések, 3. rész: füstelszívó rendszerek, berendezések, 4. rész: targoncák, 5. rész: hegesztőgépek értékesítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről. | …...... év közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel: ……………………….. Ft …...... év közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel: ……………………….. Ft …...... év közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel: ……………………….. Ft |
| 2a nyilatkozat II. részét az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) csak akkor köteles kitölteni, ha a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vesz, a gazdasági szereplőnek ebben az esetben is csak az általa igazolni kíván feltételek vonatkozásában kell információt szolgáltatnia. |  |
| III. Rész: Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatos információ3 |  |
| Az eljárást megindító felhívás m) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1.) pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltétellel kapcsolatos információk |  |
| A referencia-időszak (az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 36 hónap, - megküldési időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 36 hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva -) folyamán a gazdasági szereplő a hivatkozott M.1.) pont tárgykörben a következő főbb szállításokat valósította meg (1. rész esetében megmunkáló központ, 2. rész esetében porfestő rendszer és/vagy berendezés, 3. rész esetében füstelszívó rendszer és/vagy berendezés, 4. rész esetében targonca, 5. rész esetében hegesztő gép szállítása és üzembehelyezése): A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat, a Megrendelő adatait: | Referencia száma: 1 Megrendelő adatai (név, székhely): [......] a szállítás tárgya, mennyisége, rövid leírása: [......] Dátumok (teljesítés kezdete, befejezése): [......] Ellenszolgáltatás nettó összege: [......] A referenciáról információt nyújtó személy adatai (név, elérhetőség): [......] Arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt-e (igen/nem): [......] Referencia száma: [.....]4 |
| 3a nyilatkozat III. részét az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) csak akkor köteles kitölteni, ha a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolásában részt vesz, a gazdasági szereplőnek ebben az esetben is csak az általa igazolni kíván feltételek vonatkozásában kell információt szolgáltatnia. 4A lista a megadott tartalommal a referenciák száma szerint szabadon bővíthető. |  |

ZÁRÓ NYILATKOZAT

Alulírott ………………………………… mint a(z)…………………………………………… (székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton nyilatkozunk, hogy:

- a fenti I-III. részben megadott információk pontosak és helytállóak, és ezen nyilatkozatot a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában tesszük.

- az általunk igazolt, a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

- társaságunk a Ptk. 6:419-ában foglaltak szerint kezességet vállal a(z) …………………… fizetésképtelensége esetére az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt a(z) ………………… teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

6. számú melléklet

Ajánlati nyilatkozat

„Adásvételi szerződés megmunkáló központok, porfestő rendszer, füstelszívó berendezés, targoncák illetve hegesztő gépek szállítására és üzembehelyezésére”

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás céljára

Alulírott ………………………………… mint a(z)…………………………………………… (székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője (képviselői) – az Eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – ezennel kijelentem (kijelentjük), hogy:

- az ajánlatunk elektronikus formában példánya a benyújtott papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik,

- jelen közbeszerzési eljárásban […] számú kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettük és jelen ajánlat elkészítése során azokat figyelembe vettük,

- tájékozódtunk a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni,

- az ajánlatban csatolt valamennyi idegen nyelvű dokumentum, illetőleg az ilyen dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítás tartalmilag mindenben megegyezik, melyért felelősséget vállalunk,

- a kért ellenszolgáltatás összege: lásd az „Felolvasólap”-on,

- amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti írásbeli összegezésben második helyezettként az Ajánlatkérő által megjelölésre kerülünk és a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmény fennáll –, akkor a szerződést megkötjük, és szerződést teljesítjük a dokumentációban és az ajánlatunkban rögzített feltételek szerint,

- a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – készek vagyunk teljesíteni.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

# 7. számú melléklet

# NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL

„Adásvételi szerződés megmunkáló központok, porfestő rendszer, füstelszívó berendezés, targoncák illetve hegesztő gépek szállítására és üzembehelyezésére”

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás céljára

Alulírott……………………………… mint a(z)……………………………………………… (székhely:………………………………………) Ajánlattevő / Közös ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője ezennel kijelentem, hogy:

- a társaság cégügyében jelenleg nincs folyamatban módosítás,

- a társaság cégügyében jelenleg folyamatban módosítás, melyre tekintettel csatolom a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

Együttműködési megállapodás közös ajánlattétel tekintetében (minta)

……………………………………………………………….… (név, székhely) ajánlattevő és

…………………………………………………………….…… (név, székhely) ajánlattevő

(továbbiakban: Felek) között,

A Hidrot Kft. (székhely: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 6.) által „Adásvételi szerződés megmunkáló központok, porfestő rendszer, füstelszívó berendezés, targoncák illetve hegesztő gépek szállítására és üzembehelyezésére” tárgyban indított Kbt. III. része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban – a későbbi konzorciumi szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben – előzetesen – az alábbi megállapodást kötjük:

Képviselet:

A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére (az ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére, az ajánlat aláírására) ………………………………………… (cégnév) részéről ……………………………………. (név, beosztás, telefon és telefax száma) teljes joggal jogosult.

A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők képviseletében a kapcsolattartásra a …………....................(cégnév) ………....................(név) teljes joggal jogosult.

A szerződés teljesítésének irányítása:

A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre:

………………………………………………. (cégnév) részéről: ………………………………

……………………………………………… (cégnév) részéről: ………………………………

Felelősség vállalás

Felek kijelentik, hogy az Ajánlati felhívásban és a Dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismerték, megértették és azokat elfogadják.

Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába.

Feladatmegosztás

A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő:

| Feladat | Cég |
| --- | --- |

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.

A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

………………………………

cégszerű aláírás

8. számú melléklet

MEGHATALMAZÁS

(adott esetben)

Alulírott …………………………………, mint a(z) ……………………………………………… (székhely: ………………………………………………) Ajánlattevő/közös Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom ……………………………… (szig.sz.: …; szül.: …; an.: …; lakcím: …), hogy a Hidrot Kft. által „Adásvételi szerződés megmunkáló központok, porfestő rendszer, füstelszívó berendezés, targoncák illetve hegesztő gépek szállítására és üzembehelyezésére” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán készített ajánlatunkat és az ajánlattételünkhöz kapcsolódó iratokat aláírásával lássa el.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………	…………………………………

(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult	(meghatalmazott aláírása)

képviselőjének aláírása)

Tanúk:

1. 	2.

Név: …………………………………………	        Név: …………………………………………

Lakcím: ………………………………………..	Lakcím: ………………………………………..

Szig.: …………………………………………..	Szig.: …………………………………………..

9. számú melléklet

NYILATKOZAT

nyertesség esetén a szerződés feltöltéséhez szükséges adatokról

„Adásvételi szerződés megmunkáló központok, porfestő rendszer, füstelszívó berendezés, targoncák illetve hegesztő gépek szállítására és üzembehelyezésére”

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás céljára

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………

nyilatkozom,

hogy nyertességünk esetén:

Szerződés teljesítésével kapcsolatban kijelölt kapcsolattartó:

| Név |  |
| --- | --- |
| Telefonszám |  |
| Fax |  |
| E-mail cím |  |

Ajánlattevő(k) nevében a Szerződést aláíró, képviseletre jogosult személy:

| Név |  |
| --- | --- |
| Beosztás |  |

Együttes aláírási jog esetén:

| Név |  |
| --- | --- |
| Beosztás |  |
| Név |  |
| Beosztás |  |

Amennyiben a nyertes Ajánlattevő több bankszámlával rendelkezik, azon bankszámlaszám meghatározása, amelyre az ellenérték megfizetését kéri:

| Bankszámlaszám |  |
| --- | --- |

A nyertes ajánlattevő a Megrendeléseket az alábbi elérhetőségeken fogadja:

| E-mail |  |
| --- | --- |
| Fax |  |

A nyertes ajánlattevő a jótállással kapcsolatos igénybejelentéseket az alábbi elérhetőségeken fogadja:

| E-mail |  |
| --- | --- |
| Fax |  |

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés postázását nem székhelyére kéri, a postázási cím:

| Település |  |
| --- | --- |
| Utca, házszám |  |
| Irányítószám |  |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

___________________________________

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

10. sz. melléklet

SZAKMAI AJÁNLAT

„Adásvételi szerződés megmunkáló központok, porfestő rendszer, füstelszívó berendezés, targoncák illetve hegesztő gépek szállítására és üzembehelyezésére”

Kérjük T. Ajánlattevőt, hogy itt csatolja a megajánlott gép/berendezés/eszköz leírását, mely ajánlatának szakmai ajánlatát képezi!

Kérjük, hogy a dokumentáció részét képező műszaki leírásban megtalálható valamennyi műszaki paraméterre, tulajdonságra, specifikációra illetve előírásra térjen ki a szakmai ajánlat! Felhívjuk figyelmüket, hogy a szakmai ajánlatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből a műszaki leírásnak való megfelelőség megállapítható legyen!

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………

(cégszerű aláírás)

Megmunkáló központok

Megnevezés: Horizontál CNC fúró-maró mű

Össz. darabszám: 1 db

Megajánlott termék típusa:

Gyártó:

Származási ország:

| Jellemző adatok, paraméterek | Elvárás | Megajánlott termék paraméterei, tulajdonságai /Kérjük, a konkrét paramétereket, tulajdonságokat feltüntetni/ |
| --- | --- | --- |
| Forgóasztal mérete mm | min.1800 x 2000 |  |
| Asztal terhelhetősége kg | min. 11.000 |  |
| Asztal forgatás osztása fok | 0.001° |  |
| Asztal max. fordulata ford/perc | 2 |  |
| Löket X mm | min. 3000 |  |
| Y mm | min. 2000 |  |
| Z mm | min. 1500 |  |
| W mm | min. 700 |  |
| Főorsó átmérő mm | min.130 |  |
| Főorsó hüvely mérete mm | min. 245 |  |
| Főorsó kúpja | BBT50 |  |
| Főorsó fordulata f/perc | min. 2.500 |  |
| Max. előtolás X, Y, Z mm/perc | min. 5.000 |  |
| Max. gyorsjárat X, Y, Z mm/perc | min. 10.000 |  |
| Gyors előtolás W mm/perc | min. 6000 |  |
| Karos szerszámcserélős szerszámtár kapacitás db | 60 |  |
| Max. szerszám súly | 25 kg |  |
| Max. szerszám átmérő x hossz mm | 125 x 400 |  |
| Max. szerszám átm.x hossz kihagyással mm | 250 x 400 |  |
| Főmotor teljesítménye (30 perc/folyamatos) kW | 37/30 kW |  |
| Gép teljesítmény igénye KVA | max. 65 |  |
| A gép súlya | max.34.500 kg |  |
| CE jelölés | Igen |  |
| Vezérlő Mitsubishi M830S, vagy Mitsubishi alapú gyári továbbfejlesztett nyelv | Igen |  |
| 19”-os IPC monitor | Igen |  |
| CCD kamera IP alapú rendszer, amely az ütközés előtti és utáni 30 másodpercet rögzíti, és élő kép formájában bármikor, bárhonnan megtekinthető, hogy éppen mi zajlik a gépen. | Igen |  |
| DXF fájlok beolvasásnak lehetősége (kontúrprogramozás közvetlen a géppel, 2D) | Igen |  |
| MES-system (Manufacturing Execution System): Gyártás végrehajtási rendszer | Igen |  |
| Távvezérlés felügyelet | Igen |  |
| Forgácsszállító, láncos | Igen |  |
| Teljesen zárt burkolat ( felül is , nemcsak oldalt ) | Igen |  |
| Főorsó olajhűtés | Igen |  |
| Transzformátor | Igen |  |
| Orsó támasz | Igen |  |
| Levegő pisztoly | Igen |  |
| Orsón keresztüli hűtés | Min. 20 bar |  |
| Kalkulátor kijelző: általános számítások, trigonometria, kézi bemérés, kör középpont számítás, szög számítása, gyors, biztos leolvasás stb. | Igen |  |
| Főorsó terhelés ellenőrző: max. 20 szerszám figyelése, 2 szint beállítása a főorsó és a munkadarab védelmére | Igen |  |
| Override kapcsoló | Igen |  |
| Kézi bemérés | Igen |  |
| AICC / HPC funkció: (gyors pontos megmunkálás) 3 csoport AICC paraméter, ami sokféle megmunkálási feltételt tesz lehetővé | Igen |  |
| ATC (szerszámcserélő ) kijelző | Igen |  |
| Szoftware végállások | Igen |  |
| Egyenesség kompenzálás | Igen |  |
| Abnormális terhelés figyelés | Igen |  |
| RS232 kapcsolat, abszolút jeladók | Igen |  |
| X, Y, Z tengelyen mérőléc HEIDENHAIN vagy azzal egyenértékű | Igen |  |
| B tengely mérőléc, HEIDENHAIN vagy azzal egyenértékű | Igen |  |
| Renishaw RMP-60 vagy azzal egyenértékű rádiós munkadarab bemérő | Igen |  |
| Hűtőfolyadék rendszer, tartállyal | Igen |  |
| Automatikus kenőrendszer | Igen |  |
| Gép állapotjelző lámpa, szerszámcsomag | Igen |  |
| Orsón keresztüli levegőkifúvatás | Igen |  |
| Szintező csavarok és alátétek | Igen |  |
| Magyar nyelvű kezelési utasítás és elektronikus dokumentáció | Igen |  |
| Elektromos kézi kerék | Igen |  |
| Légkondicionáló az elektromos szekrényben HA-240FS | Igen |  |
| Biztonsági burkolat a kezelő felőli oldalon | Igen |  |
| Betanítás (3 nap) | Igen |  |

Megnevezés: Vízszintes tengelyű CNC kétpalettás megmunkáló központ

Össz. darabszám: 1 db

Megajánlott termék típusa:

Gyártó:

Származási ország:

| Jellemző adatok, paraméterek | Elvárás | Megajánlott termék paraméterei, tulajdonságai /Kérjük, a konkrét paramétereket, tulajdonságokat vagy Igen/Nem paramétert feltüntetni/ |
| --- | --- | --- |
| Asztal mérete mm | 800 x 800 |  |
| Munkadarab elforduló átmérő | max. Ø1300 x 1200 mm |  |
| Asztal terhelés | max. 2000 kg |  |
| Asztal max. fordulata ford/perc | 2 |  |
| Löketek: |  |  |
| X mm | min. 1300 |  |
| Y mm | min. 1100 |  |
| Z mm | min. 1050 |  |
| W mm | min. 700 |  |
| A főorsó közepe és az asztal síkja közötti mozgástartomány | min. 100 - 1100 mm |  |
| Az orsó vége és az asztal közepe közötti mozgástartomány | min. 200 - 1350 mm |  |
| Főorsó kúpja | BBT50 |  |
| Főorsó fordulata hajtóműves | min. 6.000 f/perc |  |
| Előtolás | min. 12 m/perc |  |
| Gyorsjárat X, Y, Z mm/perc | min. 30 m/perc |  |
| Szerszámtár kapacitás | min. 60 |  |
| Max. szerszám súly | 25 kg |  |
| Max. szerszám átmérő x hossz | ø125 x 600 mm |  |
| Max. szerszám átm.x hossz kihagyással mm | ø250 x 600 mm |  |
| Szerszám választás | véletlenszerű |  |
| Behúzó csap | P50T-1 |  |
| Főhajtás teljesítménye (30 perc / foly.) | 26/22 kW |  |
| Levegő szükséglet | min. 6,5 kg/cm² |  |
| A gép nettó súlya | max.23.000 kg |  |
| CCD kamera IP alapú rendszer, amely az ütközés előtti és utáni 30 másodpercet rögzíti, és élő kép formájában bármikor, bárhonnan megtekinthető, hogy éppen mi zajlik a gépen. | Igen |  |
| DXF fájlok beolvasásnak lehetősége (kontúrprogramozás közvetlen a géppel, 2D) | Igen |  |
| MES-system (Manufacturing Execution System): Gyártás végrehajtási rendszer | Igen |  |
| Hartnet- Távvezérlés felügyelet | Igen |  |
| Görgős, lineáris vezetékek | Igen |  |
| Orsón keresztüli hűtés hűtővíztartállyal | Min. 20 bar |  |
| Fröccsenés elleni zárt burkolat | Igen |  |
| Automata kenőrendszer | Igen |  |
| Főorsó hűtés HBO-750 | Igen |  |
| Mérőléc X, Y, Z, B tengelyeken (Heidenhain vagy azzal egyenértékű) | Igen |  |
| Folyamatos B-tengely | Igen |  |
| Munkatér lámpa | Igen |  |
| Főorsón keresztüli lefúvatás | Igen |  |
| 3 színű géplámpa (LED) | Igen |  |
| Csavaros forgácsszállító | Igen |  |
| Láncos forgácsszállító | Igen |  |
| Elektromos szekrény légkondicionálóval | Igen |  |
| Renishaw RMP-60 vagy azzal egyenértékű rádiós munkadarab bemérő | Igen |  |
| Automata lekapcsolás | Igen |  |
| Hordozható kézi kerék | Igen |  |
| Merev menetfúrás | Igen |  |
| Szintező csavarok, lefogató csavarok | Igen |  |
| Lemosó pisztoly | Igen |  |
| Levegő pisztoly | Igen |  |
| Olajleválasztó | Igen |  |
| Főorsó terhelés figyelés | Igen |  |
| Nagy sebességű, nagy pontosságú paraméter kijelzés | Igen |  |
| CE jelölés | Igen |  |
| Transzformátor | Igen |  |
| Szintező csavarok és alátétek | Igen |  |
| Magyar nyelvű kezelési utasítás és elektronikus dokumentáció | Igen |  |
| Elektromos kézi kerék | Igen |  |
| Légkondicionáló az elektromos szekrényben HA-240FS | Igen |  |
| Biztonsági burkolat a kezelő felőli oldalon | Igen |  |
| Betanítás (3 nap) | Igen |  |

Megnevezés: 5 tengelyes CNC marógép

Össz. darabszám: 1 db

Megajánlott termék típusa:

Gyártó:

Származási ország:

| Jellemző adatok, paraméterek | Elvárás | Megajánlott termék paraméterei, tulajdonságai /Kérjük, a konkrét paramétereket, tulajdonságokat vagy Igen/Nem paramétert feltüntetni/ |
| --- | --- | --- |
| Asztal mérete mm | Ø 650 |  |
| "T" hornyok (mérete, db, osztás) mm | min. 18 x 5 x 1 |  |
| Asztal terhelhetősége | min. 300 kg |  |
| Hossz mozgás "X" | min. 650 mm |  |
| Kereszt mozgás "Y" | min. 520 mm |  |
| Függőleges mozgás "Z" | min. 460 mm |  |
| Asztal billenés "B" | min.+110° / -40° |  |
| Asztal forgás "C" | 360° |  |
| Asztal min. indexálás | 0.001° |  |
| Asztal és orsó kúp közötti mozgástartomány | min. 150 – 610 mm |  |
| Főorsó végződés | BT-40 |  |
| Főorsó fordulata közvetlen hajtás DDS | min. 15.000 f/perc |  |
| Max. előtolás X, Y, Z | min.20 m/perc |  |
| Max. előtolás B, C | min.25 f/perc |  |
| Gyorsjárat X, Y, Z | min.36 m/perc |  |
| Gyorsjárat B, C | min.25 f/perc |  |
| Automatikus szerszámcserélő: |  |  |
| Szerszámtár kapacitása (karos "A") | 40 db |  |
| Szerszámok elhelyezkedése véletlenszerű | Igen. |  |
| Max. szerszám súly | 7 kg |  |
| Max. szerszám átmérő x hossz | Ø75 x 250 mm |  |
| Szerszámtartó típus | BBT-40 |  |
| Behúzó csap típusa | P40T-1 (CAT-40, DIN69872) |  |
| Főmotor (30 perc / folyamatos) | 12.5 / 10 kW |  |
| X, Y, Z | 4.5 / 5.1 / 5.4 kW |  |
| B, C | 8.6 / 4.5 kW |  |
| Pozícionálási pontosság | +/- 0.006 mm |  |
| Ismétlési pontosság | +/- 0.002 mm |  |
| Súly | 11.000 kg |  |
| TNC-640 (Heindenhain) vezérlő, 19,0”-os színes IPC kijelző + TNCREMOT szoftver | Igen. |  |
| Automata kenőrendszer | Igen |  |
| Jelzőlámpa | Igen |  |
| Orsón keresztüli lefúvatás | Igen |  |
| Orsó hűtés | Min. 20 bar |  |
| Szintező csavarok és alátétek | Igen |  |
| Automata lekapcsolás | Igen |  |
| Művelet vége lámpa | Igen |  |
| Kezelési kézikönyv és elektromos rajzok | Igen |  |
| Hűtővíz tartály | Igen |  |
| Orsó - hőkompenzáció | Igen |  |
| Légkondicionáló az elektromos szekrényben | Igen |  |
| Görgős vezetékek | Igen |  |
| 40 férőhelyes szerszámcserélő (karos) „A" | Igen |  |
| Szerszámbemérő – Heidenhain TT-160 | Igen |  |
| Munkadarab bemérő – Heidenhain TS-460 | Igen |  |
| Mérőlécek (Heidenhain) minden tengelyen (X, Y, Z, C, B) | Igen |  |
| Forgácsszállító berendezés (szalagos típus) | Igen |  |
| CE jelölés | Igen |  |
| Transzformátor | Igen |  |
| Főorsó terhelés figyelés | Igen |  |
| Nagy sebességű, nagy pontosságú paraméter kijelzés | Igen |  |
| CE jelölés | Igen |  |
| Transzformátor | Igen |  |
| Magyar nyelvű kezelési és programozási leírás elektronikus formában | Igen |  |
| Betanítás (3 nap) | Igen |  |

Porfestő berendezés

Kérjük T. Ajánlattevőt, hogy itt csatolja a megajánlott porfestő berendezés leírását, mely ajánlatának szakmai ajánlatát képezi!

Kérjük, hogy a dokumentáció részét képező műszaki leírásban megtalálható valamennyi műszaki paraméterre, tulajdonságra, specifikációra illetve előírásra térjen ki a szakmai ajánlat! Felhívjuk figyelmüket, hogy a szakmai ajánlatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből a műszaki leírásnak való megfelelőség megállapítható legyen!

Füstelszívó rendszer

Megnevezés: Füstelszívó rendszer

Össz. darabszám: 1 db

Megajánlott termék típusa:

Gyártó:

Származási ország:

| Jellemző adatok, paraméterek | Elvárás | Megajánlott termék paraméterei, tulajdonságai /Kérjük, a konkrét paramétereket, tulajdonságokat feltüntetni/ |
| --- | --- | --- |
| Nagycsarnok PUSH PULL rendszerű elszívása |  |  |
| elszívandó alapterület | 36x14 m |  |
| PUSH PULL rendszerű elektrosztatikus porleválasztás | Igen |  |
| Utószűréssel ellátott elszívó rendszer min. légszállítása | min. 36000-40000 m3/óra |  |
| PLC alapú szekrényvezérlés | Igen |  |
| PUSH PULL rendszerek páronkénti nyomógombos indítása | Igen |  |
| Heti program alapján automatikus indítás leállítás | Igen |  |
| Szűrő-ventilátor csoportok lámpás működés/ hibajelzése | Igen |  |
| Inverteres, ventilátoronkénti teljesítmény beállítás | Igen |  |
| Konfigurálható Ethernet/Profibus alapú távkijelzés belső hálózaton ill. internet távkapcsolat | Igen |  |
| Konfigurálható HMI kezelőfelület csatlakoztatható | Igen |  |
| Hegesztő műhely karos rendszerű elszívása |  |  |
| Karos rendszerű elektrosztatikus elszívó rendszer |  |  |
| szűrőberendezés | 2 db |  |
| Karok száma | 6 db |  |
| Karok vízszintes kinyúlása | 4 m |  |
| Kar burkolat | porszórt alumínium |  |
| Elzárószelep | Van |  |
| Kar hasznos keresztmetszet | 160 mm |  |
| Fej átmérő | 250 mm |  |
| Kar merevítő szerkezet | felső konzolnál belső; közép csuklónál külső; fej csuklónál belső |  |
| Rendszer elméleti légszállítása | min. 10000 m3/óra |  |
| Utószűréssel ellátott rendszer esetén | min. 5500 m3/óra |  |
| Elszívó asztal |  |  |
| Asztalok száma | 2 db |  |
| Szűrőfelület | 52 m2/asztal |  |
| Lefúvatás módja | automatikus,sűrített levegős ellenáramú |  |
| Elszívás módja | alul,hátul megosztva |  |
| Szikra leválasztás módja | 4 szeres |  |
| Asztal összenyitási lehetőség | Igen |  |
| Porosztály | M |  |
| W3 (HEPA) utószűrés | Igen |  |
| Mozgathatóság | kerék felszereléssel(opciós tartozék) |  |
| Munkafelület hasznos mérete | 1366x750 mm |  |
| Munkafelület magasság | 920-970 mm szereléskor beállítva |  |
| Ventilátor villamos adatok | 400 V 3 f ,2,2 kW |  |
| Légszállítás | 2500 m³ /h |  |
| Tömeg | 255 kg+HEPA Kit |  |
| Hangnyomás tartozékok nélkül | 74 dB(A) |  |
| Kipufogógáz elszívás |  |  |
| Elszívó helyek száma | 1 db |  |
| Fém kipufogó csatlakozó, - L=5 m, - NA100 mm - 450 °C hőállóságú, - flexibilis kipufogógáz elszívó cső | Igen. |  |
| balanszeres függesztéssel,1 ponton csukló boom konzol kinyúlása (FM-4,5) | 4,5 m |  |
| véletlenszerű elforgás ellen állítható erősségű fékkel rögzítve | Igen |  |
| A vízszintes fémkar, mely lehetővé teszi, hogy a költséges magas hőállóságú kipufogógáz elszívó tömlőből a legrövidebb hosszt kelljen felhasználni | Igen |  |
| A forgó konzol rögzítése a csarnok tartóoszlopára történik | Igen |  |
| Statikus terhelés | Igen |  |
| Füstgázkivezetés: Szabadba történik kb. 1 m-en a kar csatlakozás után, ventilátor kifúvó ágán hangcsillapítóval, tetőszint fölött kifújva | Igen |  |
| Rendszer indítás: Tokozott ,falon kívüli motorvédő kapcsoló segítségével kézi ventilátor be és kikapcsolás | Igen |  |
| Ipar 4.0 kritériumok |  |  |
| A berendezés PLC alapú hálózatba köthető vezérléssel rendelkezzen | Igen |  |
| A berendezés legyen hálózatról vezérelhető, a vezérlési paraméterek az ERP rendszerben rögzíthetőek, ezáltal kiértékelhetőek legyenek. | Igen |  |
| A berendezés működése legyen egy hétre előre napi szinten programozható | Igen |  |
| A porleválasztó filterek telítettségét hálózatról lehessen kontrollálni, telítettség, vagy üzemzavar esetén biztonsági figyelmeztetést küldjön az ERP rendszeren keresztül | Igen |  |
| A vezérlőegység tudjon kommunikálni a hegesztő berendezések vezérlésével, a hegesztési ciklus függvényében legyen alkalmas a helyi elszívás szabályozására | Igen |  |

Targoncák

Megnevezés: Elektromos homlokvillás targonca

Össz. darabszám: 1 db

Megajánlott termék típusa:

Gyártó:

Származási ország:

| Jellemző adatok, paraméterek | Elvárás | Megajánlott termék paraméterei, tulajdonságai /Kérjük, a konkrét paramétereket, tulajdonságokat feltüntetni/ |
| --- | --- | --- |
| Névleges teherbírás | min. 1450 kg |  |
| Tehersúlypont távolság | 500 mm |  |
| Tényleges teherbírás 5500 mm emelésnél adapterrel | min. 1050 kg |  |
| Oszlopkivitel | Triplex |  |
| Építési magasság | max.2355 mm |  |
| Emelési magasság | min.5500 mm |  |
| Szabademelés | min.1805 mm |  |
| Villahossz | min.1150 mm |  |
| A targonca teljes szélessége | max. 990 mm |  |
| Munkafolyosó szélesség (800x1200 mm-es raklap esetén) | max.3236 mm |  |
| Teljes váltóáramú meghajtás karbantartásmentes asszinkron motorokkal CAN - BÚS vezérlés | Igen |  |
| Meghajtás a hátsó, kormányzott keréken keresztül | Igen |  |
| Hidrosztatikus kormányzás | Igen |  |
| 1 db normál savas akkumulátor 24 V / 8 PzS / 1000 Ah Aqamatic vízutántöltő rendszerrel | Igen |  |
| 1 db akkumulátortöltő berendezés 24 V /160 A (töltési idő: ca. 8 óra) | Igen |  |
| Lemerülést gátló automatika | Igen |  |
| Üzemóraszámláló és töltöttségjelzö | Igen |  |
| 4 irányban állítható kormányoszlop | Igen |  |
| soloPILOT kezelőkarok: hidraulikakarba integrált irányváltó és kürt funkció | Igen |  |
| Grammer MSG 65 típusú (vagy azzal egyenértékű) komfortülés, biztonsági övvel | Igen |  |
| Extrém alacsony súlypont és biztonsági kormányzott tengely a nagy stabilitás érdekében | Igen |  |
| Energia visszatáplálás fékezéskor | Igen |  |
| Speed Control: - Minden menetkörülmény esetén (lejtő, emelkedő) az előre meghatározott menetsebesség változatlan marad - véletlen visszagurulás esetén a rámpán automatikusan lefékezi a targoncát | Igen |  |
| Szuperelasztikus kerekek | Igen |  |
| Hátrameneti figyelmeztető hangjelzés | Igen |  |
| Integrált villaoldalmozgató berendezés + tehervédőrács | Igen |  |
| Economy 1 kabin ( első szélvédő ablaktörlő- és mosó egységgel, tető biztonsági üvegből, belső visszapillantó tükör) | Igen |  |
| Szolgáltatási csomag az alapárban: - Házhoz szállítás - Beüzemelés - Betanítás (1 nap) | Igen |  |

Megnevezés: Gyalogkíséretű targonca 3200 mm emelési magassággal

Össz. darabszám: 1 db

Megajánlott termék típusa:

Gyártó:

Származási ország:

| Jellemző adatok, paraméterek | Elvárás | Megajánlott termék paraméterei, tulajdonságai /Kérjük, a konkrét paramétereket, tulajdonságokat feltüntetni/ |
| --- | --- | --- |
| Teherbírás (súlypont 600mm) | min. 1000 kg |  |
| Teherbírás 3200 mm-en | min. 900 kg |  |
| Oszlopkivitel | Szimplex |  |
| Építési magasság | max.2100 mm |  |
| Emelési magasság | min.3200 mm |  |
| Szabademelés | min. 100 mm |  |
| Villahossz | min.1150 mm |  |
| Gépszélesség | max.800 mm |  |
| Munkafolyosó szélesség (800x1200 mm-es raklap esetén) | max.2258 mm |  |
| Teljes váltóáramú meghajtás karbantartásmentes asszinkronmotorokkal | Igen |  |
| 1 db normál savas akkumulátor 24 V/2 PzB /150 Ah | Igen |  |
| Beépített akkumulátortöltő berendezés (töltési idő: ca. 8 óra) | Igen |  |
| Lemerülést gátló automatika | Igen |  |
| CanDis (üzemóraszámláló és töltöttségjelző) | Igen |  |
| Lassúmenet kapcsoló a nagyobb biztonságért | Igen |  |
| Speed Control: - Minden menetkörülmény esetén (lejtő, emelkedő) az előre meghatározott menetsebesség változatlan marad - véletlen visszagurulás esetén a rámpán automatikusan lefékezi a targoncát egyedileg programozható menetparaméterek | Igen |  |
| Smart Pilot: Ergonómikus kialakítású kezelőkar optikai billenőkapcsolókkal: nincsenek mechanikus kontaktok | Igen |  |
| Kétoldali kezelőelemek | Igen |  |
| Lágy teherleérkeztetés | Igen |  |
| Szolgáltatási csomag az alapárban: - Házhoz szállítás - Beüzemelés Igen - Betanítás (1 nap) | Igen |  |

Megnevezés: Gyalogkíséretű targonca 4700 mm emelési magassággal

Össz. darabszám: 1 db

Megajánlott termék típusa:

Gyártó:

Származási ország:

| Jellemző adatok, paraméterek | Elvárás | Megajánlott termék paraméterei, tulajdonságai /Kérjük, a konkrét paramétereket, tulajdonságokat feltüntetni/ |
| --- | --- | --- |
| Teherbírás (súlypont 600mm) | min. 1200 kg |  |
| Teherbírás 4700 mm-en | min. 400 kg |  |
| Oszlopkivitel | DZ Triplex |  |
| Építési magasság | max.2050 mm |  |
| Emelési magasság | min.4700 mm |  |
| Szabademelés | min. 1543 mm |  |
| Villahossz | min.1150 mm |  |
| Gépszélesség | max.800 mm |  |
| Munkafolyosó szélesség (800x1200 mm-es raklap esetén) | max.2258 mm |  |
| Teljes váltóáramú meghajtás karbantartásmentes asszinkronmotorokkal | Igen |  |
| 1 db normál savas akkumulátor 24 V/2 PzB /150 Ah | Igen |  |
| Beépített akkumulátortöltő berendezés (töltési idő: ca. 8 óra) | Igen |  |
| Lemerülést gátló automatika | Igen |  |
| CanDis (üzemóraszámláló és töltöttségjelző) | Igen |  |
| Lassúmenet kapcsoló a nagyobb biztonságért | Igen |  |
| Speed Control: - Minden menetkörülmény esetén (lejtő, emelkedő) az előre meghatározott menetsebesség változatlan marad - véletlen visszagurulás esetén a rámpán automatikusan lefékezi a targoncát egyedileg programozható menetparaméterek | Igen |  |
| Smart Pilot: Ergonómikus kialakítású kezelőkar optikai billenőkapcsolókkal: nincsenek mechanikus kontaktok | Igen |  |
| Kétoldali kezelőelemek | Igen |  |
| Lágy teherleérkeztetés | Igen |  |
| Szolgáltatási csomag az alapárban: - Házhoz szállítás - Beüzemelés Igen - Betanítás (1 nap) | Igen |  |

Hegesztőgépek

Megnevezés: Fogyóelektródás, levehető tolóval szerelt hegesztő berendezés

Össz. darabszám: 2 db

Megajánlott termék típusa:

Gyártó:

Származási ország:

| Jellemző adatok, paraméterek | Elvárás | Megajánlott termék paraméterei, tulajdonságai /Kérjük, a konkrét paramétereket, tulajdonságokat feltüntetni/ |
| --- | --- | --- |
| A berendezés levehető tolóberendezéssel rendelkezzen | Igen |  |
| Inverteres, érintéses AWI, és bevont elektródás hegesztésre alkalmas. (fogyós üzemben impulzus /standard hegesztésre alkalmas) | Igen |  |
| Hegeszthető anyagok: Szerkezeti acélok, SG2, SG3, ötvözött acélok, Cr-Ni ferrites és ausztenites anyagok, Ni bázisú anyagok, alumínium és ötvözetei. | Igen |  |
| A gép program nyelve | Magyar |  |
| A kezelése és beállítása logikusan felépített, tévedést kizáró beállítási folyamat. | Igen |  |
| A képernyő érintéses vezérlésű, kesztyűs kézzel érintve is működik. | Igen |  |
| Hálózati feszültség | 3x400V |  |
| Max. hatásos primer áramerősség | 12.3 A |  |
| Max. primer áramerősség | 19.4 A |  |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |  |
| Cosφ | 0,99 |  |
| max. megengedett hálózati impedancia | 95 mOhm |  |
| Földzárlatvédelem | B típus |  |
| Hegesztési áramerősség 10 min/40C° 40% 60% 100% | 320 A 260 A 240 A |  |
| Kimeneti feszültségtartomány MÍG/MAG Bevont elektróda | 14.2-30.0 V 20.4-32.8 V |  |
| Üresjárati feszültség | 73 V |  |
| Védelmi osztály | IP23 |  |
| Hűtés típusa | AF |  |
| Túlfeszültség-kategória | III |  |
| Szennyezési szint IEC60664 szerint | 3 |  |
| Max. védő gáznyomás | - bar |  |
| Szinergikus hegesztési paraméterek | Igen |  |
| 7” grafikus magyar nyelvű érintő kijelző |  |  |
| Egyszerű kezelés | Igen |  |
| alkalmas robot ill. automata hegesztésekhez | Igen |  |
| Min. 1000 Program tárolása | Igen |  |
| Személyre szabott adattárolás | Igen |  |
| Transzponderes hozzáférési szintek (hegesztő, hegesztő mérnök, kontroller ) | Igen |  |
| Kijelző védő borítás | Igen |  |
| USB-csatlakozás | Igen |  |
| Ethernet-csatlakozás | Igen |  |
| Távdiagnosztika | Igen |  |
| Termosztát vezérelt ventilátor és hűtő | Igen |  |
| CE-jelölés | Igen |  |
| Rendelkezzen teljesen digitalizált, nagysebességű, szinergikusan vezérelt nagyteljesítményű áramforrásokkal | Igen |  |
| Rendelkezzen könnyű és erős felépítésű gépszerkezettel | Igen |  |
| Rendelkezzen stabil hegesztő ívvel a teljes hegesztési tartományban | Igen |  |

I/B.

UTÓLAGOS IGAZOLÁSI KÖTELEZETTSÉG KERETÉBEN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

11. számú melléklet

BORÍTÓLAP

| Ajánlatkérő neve: | Hidrot Kft. |
| --- | --- |
| Címe (székhelye): | 7634 Pécs, Szentlőrinci út 6. |
| Közbeszerzés tárgya: | „Adásvételi szerződés megmunkáló központok, porfestő rendszer, füstelszívó berendezés, targoncák illetve hegesztő gépek szállítására és üzembehelyezésére” |
| Ajánlattevő pontos neve: |  |
| Címe (székhelye): |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |
| Cégjegyzék száma: |  |
| Statisztikai számjele: |  |
| Adószáma: |  |
| A számlát vezető bank neve és számla száma: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax száma: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó e-mail címe: |  |

12. számú melléklet

TARTALOMJEGYZÉK

(UTÓLAGOS IGAZOLÁSI KÖTELEZETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓAN)

|  | Oldalszám |
| --- | --- |
| BORÍTÓLAP (11. SZÁMÚ MELLÉKLET) |  |
| TARTALOMJEGYZÉK (12. SZÁMÚ MELLÉKLET) |  |
| I. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZAT (13. SZÁMÚ MELLÉKLET) |  |
| II. FEJEZET: Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások |  |
| - Nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről (14. számú melléklet) |  |
| III. FEJEZET: MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK |  |
| - Referencianyilatkozat az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 36 hónap közbeszerzés tárgya szerinti szállításairól (15. számú melléklet) |  |
| - Az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb, a közbeszerzés tárgykörében teljesített szállításait ismertető, a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint kiállított referenciaigazolás (16. számú melléklet) |  |
| - Nyilatkozat az átszámításról (adott esetben) |  |
| V. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN) |  |
| VI. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) |  |

13. számú melléklet

Nyilatkozat

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdés tekintetében

„Adásvételi szerződés megmunkáló központok, porfestő rendszer, füstelszívó berendezés, targoncák illetve hegesztő gépek szállítására és üzembehelyezésére”

közbeszerzési eljárás céljára

Alulírott………………………………… mint a(z)…………………………………………… (székhely:………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………… mint Ajánlattevő /közös Ajánlattevő szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok.

| Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti kizáró okokkal kapcsolatos információk |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén | Igen1 Nem |
| 1Ha igen, kérjük, a következői részben adja meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét. A táblázat következő része a tényleges tulajdonosok száma szerint szabadon bővíthető. |  |
| Ajánlattevő rendelkezik-e a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal | Igen Nem2 |
| Tulajdonos(ok) megnevezése |  |
| Tulajdonos neve |  |
| Tulajdonos lakhelye (tartózkodási helye) |  |
| 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontjának, mely alpontja alapján került meghatározásra a tényleges tulajdonos | ra)-rb) rc)-rd) |
| Van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik | Igen2 Nem |
| 2Ha igen, kérjük, a következői részben adja meg az ajánlattevőben közvetlenül vagy közvetetten 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személyeket vagy személyes joguk szerint jogképes szervezeteket. A táblázat következő része a jogi személyek vagy jogképes szervezetek száma szerint szabadon bővíthető. |  |
| Jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet megnevezése |  |
| Jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet neve |  |
| Jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet székhelye |  |
| Tulajdon vagy szavazati jog jellege | Közvetlen Közvetett |

Alulírott ………………………………… mint a(z)…………………………………………… (székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy:

- társaságunk nem vesz igénybe a Kbt. Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót vagy alkalmasságot igazoló szervezetet (személyt),

- a fenti táblázatban megjelölt, az ajánlattevőben közvetlenül vagy közvetetten 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személyek és személyes joguk szerint jogképes szervezetek vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn,

- a társaságunk, az általunk igénybe vett alvállalkozók, illetőleg alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek cégügyében jelenleg nincs folyamatban módosítás / a(z) […] ajánlattevő / alvállalkozó / alkalmasságot igazoló szervezet cégügye kapcsán módosítás van folyamatban, erre figyelemmel az ajánlathoz csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………

(cégszerű aláírás)

14. számú melléklet

Nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről

„Adásvételi szerződés megmunkáló központok, porfestő rendszer, füstelszívó berendezés, targoncák illetve hegesztő gépek szállítására és üzembehelyezésére”

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő/alvállalkozó/alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet   nyilatkozom, hogy az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából (1. rész: megmunkáló központok, 2. rész: porfestő rendszerek, berendezések, 3. rész: füstelszívó rendszerek, berendezések, 4. rész: targoncák, 5. rész: hegesztőgépek értékesítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel az alábbi.

……….. év: nettó __________________________________ Ft

……….. év: nettó __________________________________ Ft

……….. év: nettó __________________________________ Ft

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

15. számú melléklet

Nyilatkozat

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében

„Adásvételi szerződés megmunkáló központok, porfestő rendszer, füstelszívó berendezés, targoncák illetve hegesztő gépek szállítására és üzembehelyezésére” közbeszerzési eljárás céljára

Alulírott………………………………………… mint a(z)………………………………… (székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………… mint Ajánlattevő / közös Ajánlattevő / Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet  az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti szállítási munkákat teljesítette az előírásoknak és a szerződésben előírtaknak megfelelő módon:

| M1) A szerződés tárgya, a teljesítés azon jellemzői, amelyekkel az adott alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolható | teljesítés ideje és helye (év, hónap, nap) | szerződést kötő másik fél megnevezése (információt adó személy neve, telefonszáma és faxszáma) | Mennyiség (db), az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF) | a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

……………………………………………

cégszerű aláírás

16. számú melléklet

REFERENCIAIGAZOLÁS

(minta)

„Adásvételi szerződés megmunkáló központok, porfestő rendszer, füstelszívó berendezés, targoncák illetve hegesztő gépek szállítására és üzembehelyezésére”

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás céljára

Alulírott ………………………………………… mint a(z)…………………………………… (székhely: ………………………………) cégjegyzésre jogosult/aláírásra jogosult   képviselője aláírásommal igazolom, hogy a(z)…………………………… (székhely:……………………….) az alábbi szállításokat végezte:

|  | A szállítás tárgya, leírása | Teljesítés ideje (időtartama), teljesítés helye | Mennyiség (db), az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Az igazolt referenciával/referenciákkal kapcsolatban információt nyújtó személy adatai:

Kapcsolattartó neve:___________________________

Telefon:____________________________________

Fax:_______________________________________

E-mail:_____________________________________

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

……………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

Kérjük az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevő nevét jelöljék meg!

Kérjük az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevő nevét jelöljék meg!

Amennyiben a Kbt. 65. § (8) bekezdés c) pontja szerinti körülmény nem áll fenn a bekezdés törlendő!

A kiegészítő tájékoztatás alkalmainak számát kérjük megadni.

Nem kívánt rész törlendő!

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.

Ha a nyilatkozattevő cégkivonata nem ismerhető meg a céginformációs szolgálat adatbázisából, kérjük, a bekezdést töröljék!

Opcionális - csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki!

Kérjük, ez után az oldal után csatolják a képviseletre jogosult személy részére adott meghatalmazást.

Nem kívánt rész törlendő!

Csak együttes aláírási jog esetén kitöltendő.

Nem kívánt rész törlendő!

A változásbejegyzéssel érintett társaság(ok) nevét kérjük megjelölni.

Nem kívánt rész törlendő!

Nem kívánt rész törlendő!

Nem kívánt rész törlendő!

Kérjük a megfelelő részt húzzák alá vagy a szükségtelen részt töröljék!

Ha teljesítést több kötelezett végezte, abban az esetben a nyilatkozattevő a saját teljesítésének tárgyát a nyilatkozatában külön köteles megadni (amennyiben a referenciát projekttársaság teljesítette a referenciát igazolónak a Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján szükséges eljárnia).

A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!